
GEBRAUCHSANWEISUNG
CO2-Insufflator-Schlauchset mit hydrophobem Filter (zur Verbindung zwischen dem EndoFlow-EinwegWasserflaschen Schlauch und dem CO2-Insufflator für Endoskopie) 
Das CO2-Insufflator-Schlauchset soll 24 Stunden lang verwendet und dann entsorgt werden. 
Das CO2-Insufflator-Schlauchset wird nicht steril geliefert. 
ERKLÄRUNG DER SYMBOLE:
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	Chargennummer

	Einzigartige Gerätekennung


PRODUKTCODES UND -BESCHREIBUNGEN
	Produktcode
	Beschreibung

	PFE551
	CO2-Insufflator-Set mit hydrophobem Filter

	PFE552
	CO2-Insufflator-Set mit hydrophobem Filter

	PFE555
	CO2-Insufflator-Adapter


VERWENDUNGSZWECK
Das CO2-Insufflator-Set ist mit endoskopischen CO2-Insufflatoren zu verwenden. Jedes CO2-Insufflator-Schlauchset beinhaltet einen 180 cm langen Schlauch sowie einen hydrophoben 0,2-Mikron-Filter. 
GEBRAUCHSANWEISUNG
Vor Gebrauch die Gebrauchsanweisung des Einwegschlauchs für Wasserflaschen sowie des CO2-Insufflator-Schlauchsets mit hydrophobem Filter sorgfältig lesen. 
Konsultieren Sie die Gebrauchsanweisung des Endoskops sowie des benötigten Zubehörs vor Gebrauch dieses medizinischen Geräts.
Weitere Verwendungshinweise finden Sie in der Bedienungsanleitung des endoskopischen CO2-Insufflators.
Dieses medizinische Gerät darf nur von geschultem und qualifiziertem medizinischem Personal oder autorisierten Personen verwendet werden, die mit Endoskopietechniken und mit den betreffenden Pathologien sowie deren möglichen Komplikationen vertraut sind.
GEBRAUCHSANWEISUNGEN
1) Entnehmen Sie das CO2-Schlauchset mit hydrophobem Filter aus der Verpackung. 
2) Entfernen Sie den 24-Stundenaufkleber vom Verpackungsetikett. Schreiben Sie Datum und Uhrzeit auf den Aufkleber, bevor Sie ihn auf den Schlauch kleben. .
3) Verbinden Sie den CO2-Insufflator-Schlauch mit dem ScopeFlow-Einwegwasserflaschenschlauch. 
4) Verbinden Sie den CO2-Insufflator-Schlauch mit dem endoskopischen CO2-Insufflator. 
5) Stellen Sie sicher, dass die Durchgängigkeit des Schlauchs in keinerlei Weise beeinträchtigt ist.
6) Schalten Sie das endoskopische System ein, indem Sie Lichtquelle und Videoprozessor anmachen.
7) Schalten Sie das endoskopische CO2-Insufflatorsystem an. 
8) Stellen Sie bei der Insufflation von CO2 sicher, dass die Luftzufuhr vom endoskopischen System getrennt ist. 
9) Überprüfen Sie vor Beginn des Eingriffs und unabhängig von der gewählten Insufflation die Funktionstüchtigkeit des Geräts, indem Sie den Luft-/Wasserkanal oder den CO2-Kanal am Endoskop aktivieren. Überprüfen Sie im Falle einer Fehlfunktion, ob der Schraubverschluss auf der sterilen Wasserflasche gut sitzt (und ziehen ihn gegebenenfalls fest), und ob die Schläuche richtig an die verschiedenen Geräte/Insufflatoren angeschlossen sind. 
10) Sollte die sterile Wasserflasche während des Eingriffs gewechselt werden müssen, lesen Sie die Richtlinien zur korrekten Handhabung des ScopeFlow Pure bei Austausch der sterilen Wasserflasche, Inbetriebnahme des Geräts und Handhabung am Patienten. 
11) Nach Abschluss des Eingriffs schalten Sie den endoskopischen CO2-Insufflator aus.
12) Entsorgen Sie das CO2-Insufflator-Schlauchset mit hydrophobem Filter nach 24 Stunden.
ANMERKUNG:  Bei Verwendung eines Olympus CO2-Insufflators benötigen Sie den PFE555 CO2-Insufflator-Adapter, der wiederverwendbar ist und mithilfe eines einfachen Schraubgewindes mit dem Insufflator verbunden wird. (Drehen Sie die Luer-Locks, um beide Enden miteinander zu verbinden).
WARNHINHWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN
· Entlüften Sie immer den Luft-/Wasserkanal, bevor Sie das Verdauungsendoskop in den Körper des Patienten/der Patientin einführen.
· Der Hersteller hat dieses Produkt nicht so konzipiert, dass es nach dem Öffnen der Verpackung länger als 24 Stunden wiederaufbereitet oder verwendet werden kann.  Daher kann nicht überprüft werden, ob die Wiederaufbereitung das Produkt reinigt und/oder sterilisiert oder die strukturelle Integrität des Produkts bleibt, um die Sicherheit des Patienten/der Patientin und/oder des Anwenders zu gewährleisten.  Ein Aufkleber zur Rückverfolgbarkeit wird mitgeliefert.
· Der CO2--Insufflator-Schlauch ist dafür vorgesehen, nach dem Öffnen der Verpackung nur 24 Stunden lang verwendet zu werden.  Das Produkt sollte innerhalb dieses Zeitraums entsorgt werden, unabhängig davon, wie oft es verwendet wurde.
KONTRAINDIKATIONEN
Es bestehen dieselben Kontraindikationen wie bei allen endoskopischen Verfahren.
Das CO2--Insufflator-Schlauchset mit hydrophobem Filter soll nicht zur weiteren Verwendung erneut sterilisiert werden.
LAGERUNG / VERPACKUNG
Lagerung:
Um Beschädigungen zu vermeiden, sollen die Produkte stets in ihrer Originalverpackung, vor direktem Sonnenlicht geschützt, kühl und trocken aufbewahrt werden. 
Verpackung:
Die CO2-Insufflator-Schlauchsets mit hydrophobem Filter werden in einer sterilen Einzelverpackung als Zehnerpackung geliefert.
Nach Gebrauch kann dieses Produkt eine potentielle Biogefährdung darstellen. Verwendung und Entsorgung gemäß der anerkannten medizinischen Praxis.
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